EB-Connect WiFi

И Н С Т Р У К Ц И Я

Что делать

1 Поднимите переднюю панель и раму, вставив отвертку в паз на нижней стороне, см. Рисунок. Поднимите переднюю панель вверх до щелчка.

2 С помощью отвертки осторожно ослабьте переднюю панель.

3 Нажмите на модуль Wi-Fi, пока не услышите «щелчок».

4 Установите переднюю панель на место, сначала зацепив ее за нижнюю часть, см. Рисунок. Затем надавите на верхнюю часть передней части большим пальцем, пока не услышите «щелчок».

5 Ваш термостат запустится автоматически.

Если ваш термостат был выключен при установке модуля Wi-Fi, вы должны сначала нажать X. Следуйте инструкциям на экране.

Загрузите приложение Ebeco Connect из Google Play или App Store и следуйте инструкциям.

Технические данные:

Диапазон частот 2,4 ГГц

Максимальный выход 20 дБм

Сертификация  CE

Протокол IEEE 802.11b / g / n

Продукт соответствует Директиве 2014/53 / ЕС.

Дополнительная информация производителя доступна на сайте Ebeco.

В этом продукте используется программное обеспечение с открытым исходным кодом. Для получения дополнительной информации см. Ebeco.com. Обновляется автоматически.

Ebeco AB. Lärjeågatan 11 SE-415 02 Göteborg, SWEDEN Phone +46 31 707 75 50 ebeco.se

EB-Connect WiFi 200901